Показатели качества Насосной 2 подъема Очистных  сооружений

Северо-Мазулинского водовода  и разводящей сети   за 2016г.

| № п/п | Определяемый показатель | Насосная 2 под | Разводящая сеть |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хср ,мг/дм3 | Хср ,мг/дм3 |
| 1 | Запах 20/600С | 1б | 1б |
| 2 | Вкус | 1б | 1б |
| 3 | Цветность | 4,9 | 9,1 |
| 4 | Мутность | <0,58 | <0,58 |
| 5 | Хлориды | <10,0 | - |
| 6 | Железо общее | <0,1 | 0,12 |
| 7 | Алюминий | <0,04 | - |
| 8 | Нитраты | - | - |
| 9 | рН | 7,6 | - |
| 10 | Сульфат-ион | 73,4 | - |
| 11 | АПАВ | <0,025 | - |
| 12 | Сухой остаток | 458 | - |
| 13 | Марганец | 0,056 | 0,05 |
| 14 | Медь | <0,02 | - |
| 15 | Цинк | 0,029 | - |
| 16 | Фториды | 0,46 | - |
| 17 | Нефтепродукты | 0,011 | - |
| 18 | Полифосфаты | <0,01 | - |
| 19 | Диоксид хлора | <0,05 | <0,05 |
| 20 | Хлорит-ион | <0,06 | <0,06 |
| 21 | Хлорат-ион | <0,5 | <0,5 |
| 22 | Селен | <0,0001 | - |
| 23 | Никель | <0,01 | - |
| 24 | Бор | <0,05 | - |
| 25 | Фенольный индекс | <0,0005 | - |
| 26 | Мышьяк | 0,009±0,003 | - |
| 27 | Бериллий | - | - |
| 28 | Хром (6+) | <0,02 | - |
| 29 | Жесткость общая | 7,7 | - |
| 30 | Окисляемость перманганатная | 0,78 | - |
| 31 | Цианиды | <0,01 | - |
| 32 | Молибден | <0,025 | - |
| 33 | Взвешенные вещества | <3,0 | - |
| 34 | ХПК | <10,0 | - |
| 35 | БПК5 | <0,5 | - |
| 36 | БПКполн | 0,97 |  |

Показатели качества Насосной 2 подъема Очистных сооружений

Сысертского водовода и разводящей сети  за 2016г.

| № п/п | Определяемый показатель | Насосная 2 под | Разводящая сеть |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хср, ,мг/дм3 | Хср ,мг/дм3 |
| 1 | Запах 20/600С | 1б | 1б |
| 2 | Вкус | 1б | 1б |
| 3 | Цветность | 13,1 | 18,0 |
| 4 | Мутность | <0,58 | <0,58 |
| 5 | Хлориды | <10,0 | - |
| 6 | Железо общее | 0,14 | 0,25 |
| 7 | Алюминий | 0,11 | 0,15 |
| 8 | Нитраты | 3,2 | - |
| 9 | рН | 6,8 | - |
| 10 | Сульфат-ион | 50,3 | - |
| 11 | АПАВ | <0,025 | - |
| 12 | Сухой остаток | 165,2 | - |
| 13 | Взвешенные вещества | 1,5 |  |
| 14 | Марганец | 0,041 | 0,063 |
| 15 | Медь | 0,052 | - |
| 16 | Цинк | 0,051 | - |
| 17 | Фториды | <0,05 | - |
| 18 | Нефтепродукты | 0,01 | - |
| 19 | Полифосфаты | <0,01 |  |
| 20 | Селен | <0,0001 | - |
| 21 | Никель | <0,01 | - |
| 22 | Бор | <0,05 | - |
| 23 | Фенольный индекс | 0,0026 | - |
| 24 | Мышьяк | <0,005 | - |
| 25 | Бериллий | <0,0001 | - |
| 26 | Хром (6+) | <0,02 | - |
| 27 | Жесткость общая | 1,9 | 2,6±0,4 |
| 28 | Окисляемость перманганатная | 5,4 | - |
| 29 | Цианиды | <0,01 | - |
| 30 | Молибден | <0,025 | - |
| 31 | ХПК | 18,2 | - |
| 32 | БПК- 5 | 1,24 | - |
| 33 | БПК полн | 1,58 |  |
| 34 | Хлорат-ион | <0,5 | <0,5 |
| 35 | Хлорит-ион | <0,06 | <0,06 |
| 36 | Диоксид хлора | <0,05 | <0,05 |