Показатели качества Насосной 2 подъема Очистных  сооружений

Сысертского водовода и разводящей сети  за 1 квартал 2017г.

| № п/п | Определяемый показатель | Насосная 2 под | Разводящая сеть |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хср | Хср |
| 1 | Вкус | 1 б | 1б |
| 2 | Цветность | 10 | 11,6 |
| 3 | Мутность | <0,58 | <0,58 |
| 4 | Запах | 1 б | 1 |
| 5 | Жесткость | 2,6 | - |
| 6 | Хлориды (хлор-ион) | 16±5 | - |
| 7 | Железо (общее) | 0,16±0,04 | 0,18 |
| 8 | Алюминий | <0,04 | <0,04 |
| 9 | Медь | 0,06±0,01 | - |
| 10 | Цинк | 0,021±0,005 | - |
| 11 | Фториды | 0,21±0,02 | - |
| 12 | Хром (VI) | <0,02 | - |
| 13 | Нитраты | 7,7±1,2 | - |
| 14 | Перманганатная окисляемость | 4,6 | - |
| 15 | рН | 7,0 | - |
| 16 | Сульфат-ион | 31±4 | - |
| 17 | Общая минерализация (сухой остаток) | 197 | - |
| 18 | Марганец | 0,023±0,006 | 0,033 |
| 19 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | <0,025 | - |
| 20 | Полифосфаты | <0,01 | - |
| 21 | Нефтепродукты | 0,015 | - |
| 22 | Фенолы летучие (фенольный индекс) | 0,0043 | - |
| 23 | Бор | <0,05 | - |
| 24 | Никель | <0,01 | - |
| 25 | Селен | <0,0001 | - |
| 26 | Мышьяк | <0,005 | - |
| 27 | Бериллий | <0,0001 | - |
| 28 | Молибден | <0,025 | - |
| 29 | Цианиды | <0,01 | - |
| 30 | Диоксид хлора | 0,11 | 0,06 |
| 31 | Хлорит-ион | <0,06 | <0,06 |
| 32 | Хлорат-ион | <0,5 | <0,5 |

Подготовил инженер – химик: ______________________________ Л.М.Поспелова

Начальник лаборатории: ___________________________________ Е.В.Теляева

Показатели качества Насосной 2 подъема Очистных сооружений

Северо-Мазулинского водовода  и разводящей сети   за 1 квартал 2017г.

| № п/п | Определяемый показатель | Насосная 2 под | Разводящая сеть |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хср | Хср |
| 1 | Вкус | 1б | 1б |
| 2 | Цветность | 2,9 | 3,4 |
| 3 | Мутность | <0,58 | <0,58 |
| 4 | Запах | 1 | 1 |
| 5 | Жесткость | 7,6±1,1 | 6,5 |
| 6 | Хлориды (хлор-ион) | - | - |
| 7 | Железо (общее) | <0,1 | <0,1 |
| 8 | Алюминий | - | - |
| 9 | Медь | - | - |
| 10 | Цинк | - | - |
| 11 | Фториды | - | - |
| 12 | Хром (VI) | - | - |
| 13 | Нитраты | - | - |
| 14 | Перманганатная окисляемость | 0,31±0,06 | - |
| 15 | рН | 7,2±0,2 | - |
| 16 | Сульфат-ион | - | - |
| 17 | Общая минерализация (сухой остаток) | 461±41 | - |
| 18 | Марганец | 0,042±0,011 | 0,047 |
| 19 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | <0,025 | - |
| 20 | Полифосфаты | - | - |
| 21 | Нефтепродукты | 0,006±0,003 | - |
| 22 | Фенолы летучие (фенольный индекс) | <0,0005 | - |
| 23 | Биологическое потребление кислорода (БПК-5) | - | - |
| 24 | Бор | - | - |
| 25 | Никель | - | - |
| 26 | Селен | - | - |
| 27 | Мышьяк | - | - |
| 28 | Бериллий | - | - |
| 29 | Молибден | - |  |
| 30 | Цианиды | - |  |
| 31 | Диоксид хлора | 0,10 | 0,07 |
| 32 | Хлорит-ион | <0,06 | <0,06 |
| 33 | Хлорат-ион | <0,5 | <0,5 |

Подготовил инженер – химик: ______________________________ Л.М.Поспелова

Начальник лаборатории: ___________________________________ Е.В.Теляева